Zał. Nr 1

FORMULARZ  OFERTOWY

Nawiązując do Zapytania ofertowego z dnia 14 maja 2026 roku dla zadania pod nazwą „Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 2 w Skierniewicach” w ramach Budżetu Obywatelskiego zwanego dalej „przedmiotem zamówienia”:

- Zobowiązuje się/zobowiązujemy się* wykonać zamówienie zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej za kwotę:

cena netto: ………………………………………..zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………………)

Podatek VAT ………………………………………………………zł

cena brutto: ………………………………………………………zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………………)

- Wycena materiałów i poszczególnych etapów wykonywanych prac:

| Lp. | Wykaz robót i materiałów | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zamurowanie dwóch okienek w łazience męskiej: 0,85 cm x 0,88 cm i 0,89 cm x 0,91 cm oraz okienka 3 szybowego w łazience damskiej 2,60 cm x 0,88 cm oraz częściowe wyburzenie ścianek działowych | 3 szt. |  |  |
| 2. | wyrównanie ścian po skutych płytkach | 110 m2 |  |  |
| 3. | ułożenie glazury na wszystkich ścianach do wysokości max. 1,80 m | 85 m2 |  |  |
| 4. | Wykonanie wylewki samopoziomującej na podłodze (jeżeli będzie to konieczne) oraz ułożenie terakoty | 38 m2 |  |  |
| 5. | obniżenie sufitu w kabinach o ok. 30 cm na całej długości wraz z pomalowaniem farbą emulsyjną i zabudowanie rur kanalizacyjnych | 10 m2 |  |  |
| 6. | zakup i montaż kabin sanitarnych WC HPL: poczwórna - potrójna – narożna - | 1 szt. 1 szt. 1 szt. |  |  |
| 7. | wymiana sedesów wraz ze spłuczkami z dopasowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej (typ warszawski) | 8 szt. |  |  |
| 8. | wymiana umywalek wraz z bateriami i syfonami oraz montaż umywalek wpuszczonych w blat (blat betonowym obłożonym płytkami ok. 2 szt. - 3 m x 0,50 cm i 2 szt. - 1,4 cm x 0,50 cm) | 10 szt. |  |  |
| 9. | montaż luster nad umywalkami: 70 x 200 cm 70 x 150 cm | 1 szt. 1 szt. |  |  |
| 10. | wymiana pisuarów wraz z syfonami i spłuczkami oraz montaż przegród pisuarowych z płyty HPL | 3 szt. 2 szt. |  |  |
| 11. | montaż pojemników na papier toaletowy, suszarek do rąk, pojemników na ręczniki papierowe, dozowniki na mydło o pojemności 700 ml | 8 szt. 2 szt. 2 szt. 6 szt. |  |  |
| 12. | zakup i montaż nakładek plastikowych na parapety – wymiary parapetów: 2,55 x 0,40 cm x 5 cm wysokość, 1,56 cm x 0,40 cm x 5 cm (łazienka męska) oraz 0,85 cm x 0,40 cm x 5 cm, 1,20 cm x 0,40 cm x 5 cm i 1,30 cm x 0,40 cm x 5 cm (łazienka damska) | 5 szt. |  |  |
| 13. | prace elektryczne, wymiana oświetlenia: lampy do zabudowy typu LED -plafony LED - montaż gniazdek i włączników elektrycznych - | 15 szt. 4 szt. 8 szt. |  |  |
| 14. | wymiana drzwi wejściowych do łazienek | 2 kpl. |  |  |
| 15. | wykonanie gładzi gipsowej wraz z pomalowanie farbą emulsyjną sufitów oraz ścian nad glazurą (farba kuchnia/łazienka) | 90 m2 |  |  |
| 16. | wymiana kratek wentylacyjnych oraz kratek odpływowych | 4 szt. 4 szt. |  |  |
| 17. | wymiana grzejników: łazienka damska 12 żeberek (stary grzejnik) i łazienka męska 14 żeberek (stary grzejnik). | 2 szt. |  |  |
| 18. | pomalowanie rur c.o. oraz zabudowa rur od ciepłej i zimnej wody |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
|  | Koszt całkowity brutto | w złotych |  | …………………. |

- Udzielam/udzielamy* gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiały na okres: ………. Miesięcy.

- Oświadczam/oświadczamy*, że podana kwota brutto zawiera wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia (wraz z zakupem materiałów) jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczam/oświadczamy*, że zapoznałem się/zapoznaliśmy się*z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/nie wnosimy* do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję/przyjmujemy* warunki w nim zawarte.

- Oświadczam/oświadczamy*, że zobowiązuje się/zobowiązujemy się* w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Informacje o firmie potrzebne do zawarcia umowy:

Nazwa firmy: ……………………………………………………………………………………………

adres firmy: ul. ……………………………………………….. nr ………., lok. ……………….

kod pocztowy: ……………………, miejscowość: …………………………………………,

nr NIP …………………………………….., nr REGON ……………………………………………,

osoba/osoby* upoważnione do podpisania umowy: ………………………………………………………………………………………………………………,

nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………….

……………………………………………….., dn. …………………  ……………………………………………	                                                                         (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić lub usunąć